## Ventilförteckning Hus 1,3,5
Ventilnr | Placering | Betjänar | Media | Anm | Dimension
1 | Hillsalen | 1A Fläkt | VS
2 | Hillsalen | 1A Fläkt | VS
3 | Hillsalen | 1A 1002 | VS
1A 1102
1A 1202
4 | Hillsalen | 1A 1002 | VS
1A 1102
1A 1202
5 | Förråd/fd soprum | 1A 1002 | VS
1A 1102
1A 1202
6 | Förråd/fd soprum | 1A 1002 | VS
1A 1102
1A 1202
7 | Källargång | 1A 1001 | VS
1A 1101
1A 1201
8 | Källargång | 1A 1001 | VS
1A 1101
1A 1201
9 | Källargång | 1A 1001 | VS
1A 1101
1A 1201
10 | Källargång | 1A 1001 | VS
1A 1101
1A 1201
11 | Källargång | 1A 1001 | VS
1A 1101
1A 1201
12 | Källargång | 1A 1001 | VS
1A 1101
1A 1201
13 | Källargång | 1B 1002 | VS
1B 1102
1B 1202
14 | Källargång | 1B 1002 | VS
1B 1102
1B 1202
15 | Källargång | 1B 1002 | VS
1B 1102
1B 1202
16 | Källargång | 1B 1002 | VS
1B 1102
1B 1202
17 | Källargång | 1B 1002 | VS
1B 1102
1B 1202
18 | Källargång | 1B 1002 | VS
1B 1102
1B 1202
19 | Källargång | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
20 | Källargång | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
21 | Källargång | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
22 | Källargång | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
23 | Cykelrum | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
24 | Cykelrum | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
25 | Cykelrum | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
26 | Cykelrum | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
27 | Cykelrum | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
28 | Cykelrum | 1B 1001 | VS
1B 1101
1B 1201
29 | Hillsalen | 1A 1002 | KV
1A 1102
1A 1202
30 | Hillsalen | 1A 1002 | VV
1A 1102
1A 1202
31 | Förråd/fd soprum | 1A 1002 | KV
1A 1102
1A 1202
32 | Förråd/fd soprum | 1A 1002 | VV
1A 1102
1A 1202
33 | Förråd/fd soprum | 1A 1002 | VVC
1A 1102
1A 1202
34 | Källargång | 1A 1001 | KV
1A 1101
1A 1201
35 | Källargång | 1A 1001 | VV
1A 1101
1A 1201
36 | Källargång | 1A 1001 | KV
1A 1101
1A 1201
37 | Källargång | 1A 1001 | VV
1A 1101
1A 1201
38 | Källargång | 1A 1001 | VVC
1A 1101
1A 1201
39 | Källargång | 1B 1002 | KV
1B 1102
1B 1202
40 | Källargång | 1B 1002 | VV
1B 1102
1B 1202
41 | Källargång | 1B 1002 | VVC
1B 1102
1B 1202
42 | Källargång | 1B 1002 | KV
1B 1102
1B 1202
43 | Källargång | 1B 1002 | VV
1B 1102
1B 1202
44 | Källargång | 1B Tvättstuga | KV
45 | Källargång | 1B Tvättstuga | VV
46 | Källargång | 1B 1001 | KV
1B 1101
1B 1201
47 | Källargång | 1B 1001 | VV
1B 1101
1B 1201
48 | Källargång | 1B 1001 | KV
1B 1101
1B 1201
49 | Källargång | 1B 1001 | VV
1B 1101
1B 1201
50 | Källargång | 1B Vattenutkast | KV
51 | Hobbyrum | 1C 1002 | VS
1C 1102
1C 1202
52 | Hobbyrum | 1C 1002 | VS |  |  |  | Ventil nr
|  | 1C 1102 |  |  |  |  | 51 | Vilket hobbyrum?
|  | 1C 1202 |  |  |  |  | 52 | Vilket hobbyrum?
53 | Källargång | 1C 1002 | VS |  |  |  | 63 | Vilket hobbyrum?
|  | 1C 1102 |  |  |  |  | 64 | Vilket hobbyrum?
1C 1202
54 | Källargång | 1C 1002 | VS
1C 1102
1C 1202
55 | Källargång | 1C 1002 | VS
1C 1102
1C 1202
56 | Källargång | 1C 1002 | VS
1C 1102
1C 1202
57 | Källargång | 1C 1001 | VS
1C 1101
1C 1201
58 | Källargång | 1C 1001 | VS
1C 1101
1C 1201
59 | Förråd/fd soprum | 1C 1001 | VS
1C 1101
1C 1201
60 | Förråd/fd soprum | 1C 1001 | VS
1C 1101
1C 1201
61 | Källargång | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
62 | Källargång | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
63 | Hobbyrum | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
64 | Hobbyrum | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
65 | Källargång | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
66 | Källargång | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
67 | Källargång | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
68 | Källargång | 1D 1002 | VS
1D 1102
1D 1202
69 | Källargång | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
70 | Källargång | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
71 | Källargång | 1D Skyddsrum | VS
72 | Källargång | 1D Skyddsrum | VS
73 | Cykelrum | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
74 | Cykelrum | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
75 | Cykelrum | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
76 | Cykelrum | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
77 | Cykelrum | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
78 | Cykelrum | 1D 1001 | VS
1D 1101
1D 1201
79 | Källargång | 1C 1002 | KV
1C 1102
1C 1202
80 | Källargång | 1C 1002 | VV
1C 1102
1C 1202
81 | Förråd/fd soprum | 1C 1001 | KV
1C 1101
1C 1201
82 | Förråd/fd soprum | 1C 1001 | VV
1C 1101
1C 1201
83 | Förråd/fd soprum | 1C 1001 | VVC
1C 1101
1C 1201
84 | Källargång | 1D 1002 | KV
1D 1102
1D 1202
85 | Källargång | 1D 1002 | VV
1D 1102
1D 1202
86 | Källargång | 1D 1002 | VVC
1D 1102
1D 1202
87 | Källargång | 1D Städrum | KV
88 | Källargång | 1D Städrum | VV
89 | Källargång | 1D 1002 | KV
1D 1102
1D 1202
90 | Källargång | 1D 1002 | VV
1D 1102
1D 1202
91 | Källargång | 1D 1001 | KV
1D 1101
1D 1201
92 | Källargång | 1D 1001 | VV
1D 1101
1D 1201
93 | Källargång | 1D Skyddsrum | KV
94 | Cykelrum | 1D 1001 | KV
1D 1101
1D 1201
95 | Cykelrum | 1D 1001 | VV
1D 1101
1D 1201
96 | Cykelrum | 1D Vattenutkast | KV
97 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
98 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
99 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
100 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
101 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
102 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
103 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
104 | Cykelrum | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
105 | Källargång | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
106 | Källargång | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
107 | Källargång | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
108 | Källargång | 3A 1002 | VS
3A 1102
3A 1202
109 | Källargång | 3A Entré | VS
3A 1001
3A 1101
3A 1201
110 | Källargång | 3A 1001 | VS
3A 1101
3A 1201
111 | Källargång | 3A 1001 | VS
3A 1101
3A 1201
3A Gästlgh
112 | Källargång | 3A 1001 | VS
3A 1101
3A 1201
3A Gästlgh
113 | Källargång | 3A 1001 | VS
3A 1101
3A 1201
114 | Källargång | 3A 1001 | VS
3A 1101
3A 1201
115 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
116 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
117 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
3B Gästlgh, hobbyrum
118 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
3B Gästlgh, hobbyrum
119 | Källargång | 3B 1002 | VS
3B 1102
3B 1202
120 | Källargång | 3B 1002 | VS
3B 1102
3B 1202
121 | Källargång | 3B 1002 | VS
3B 1102
3B 1202
122 | Källargång | 3B 1002 | VS
3B 1102
3B 1202
123 | Källargång | 3B 1002 | VS
3B 1102
3B 1202
|  | 3B Hobbyrum |  |  |  | Vilket hobbyrum?
124 | Källargång | 3B 1002 | VS
3B 1102
3B 1202
|  | 3B Hobbyrum |  |  |  | Vilket hobbyrum?
125 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
126 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
127 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
128 | Källargång | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
129 | Lägenhetsförråd 1002 | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
3B Entré
130 | Lägenhetsförråd 1002 | 3B 1001 | VS
3B 1101
3B 1201
3B Entré
131 | Hobbyrum | 3B 1001 | VS |  |  |  |  | Vilket hobbyrum?
3B 1101
3B 1201
132 | Hobbyrum | 3B 1001 | VS |  |  |  |  | Vilket hobbyrum?
3B 1101
3B 1201
133 | Hobbyrum | 3B Hobbyrum | VS |  |  |  |  | Vilket hobbyrum?
134 | Hobbyrum | 3B Hobbyrum | VS |  |  |  |  | Vilket hobbyrum?
135 | Cykelrum | 3A Vattenutkast | KV
136 | Cykelrum | 3A 1002 | KV
3A 1102
3A 1202
137 | Cykelrum | 3A 1002 | VV
3A 1102
3A 1202
138 | Källargång | 3A 1002 | KV
3A 1102
3A 1202
139 | Källargång | 3A 1002 | VV
3A 1102
3A 1202
140 | Källargång | 3A Städ | KV
141 | Källargång | 3A Städ | VV
142 | Källargång | 3A 1001 | KV
3A 1101
3A 1201
3A Tvättstuga
143 | Källargång | 3A 1001 | VV
3A 1101
3A 1201
3A Tvättstuga
144 | Källargång | 3A Fd soprum | KV
145 | Källargång | 3A 1001 | KV
3A 1101
3A 1201
146 | Källargång | 3A 1001 | VV
3A 1101
3A 1201
147 | Källargång | 3A 1001 | VVC
3A 1101
3A 1201
148 | Källargång | 3B 1002 | KV
3B 1102
3B 1202
149 | Källargång | 3B 1002 | VV
3B 1102
3B 1202
150 | Källargång | 3B 1002 | VVC
3B 1102
3B 1202
151 | Källargång | 3B 1002 | KV
3B 1102
3B 1202
152 | Källargång | 3B 1002 | VV
3B 1102
3B 1202
153 | Källargång | 3B 1001 | KV
3B 1101
3B 1201
154 | Källargång | 3B 1001 | VV
3B 1101
3B 1201
155 | Källargång | 3B 1001 | KV
3B 1101
3B 1201
156 | Källargång | 3B 1001 | VV
3B 1101
3B 1201
157 | Källargång | 3B Källarwc | KV
158 | Källargång | 3B Källarwc | VV
159 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
160 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
161 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
162 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
163 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
164 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
165 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
166 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
167 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
168 | Källargång | 3C 1002 | VS
3C 1102
3C 1202
3C Entré
169 | Källargång | 3C Skyddsrum | VS
170 | Källargång | 3C Skyddsrum | VS
171 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
172 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
173 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
174 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
175 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
176 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
177 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
178 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
179 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
180 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
181 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
3D Entré
182 | Källargång | 3D 1001 | VS
3D 1101
3D 1201
3D Entré
183 | Cykelrum | 3C Vattenutkast | KV
184 | Cykelrum | 3C 1002 | KV
3C 1102
3C 1202
3C Entré
185 | Cykelrum | 3C 1002 | VV
3C 1102
3C 1202
3C Entré
186 | Källargång | 3C 1001 | KV
3C 1101
3C 1201
3C Entré
187 | Källargång | 3C 1001 | VV
3C 1101
3C 1201
3C Entré
188 | Källargång | 3C 1001 | KV
3C 1101
3C 1201
3C Entré
189 | Källargång | 3C 1001 | VV
3C 1101
3C 1201
3C Entré
190 | Källargång | 3C 1001 | VVC
3C 1101
3C 1201
3C Entré
191 | Källargång | 3C Städ | KV
192 | Källargång | 3C Städ | VV
193 | Källargång | 3D 1002 | KV
3D 1102
3D 1202
194 | Källargång | 3D 1002 | VV
3D 1102
3D 1202
195 | Källargång | 3D 1001 | KV
3D 1002
3D 1101
3D 1102
3D 1201
3D 1202
196 | Källargång | 3D 1001 | VV
3D 1002
3D 1101
3D 1102
3D 1201
3D 1202
197 | Källargång | 3D Skyddsrum | KV
198 | Källargång | 3D 1001 | KV
3D 1101
3D 1201
199 | Källargång | 3D 1001 | VV
3D 1101
3D 1201
200 | Källargång | 3D fd soprum | KV
201 | Källargång | 3D 1001 | KV
3D 1101
3D 1201
202 | Källargång | 3D 1001 | VV
3D 1101
3D 1201
203 | Källargång | 3D 1001 | VVC
3D 1101
3D 1201
204 | Cykelrum | 5A 1002 | VS
5A 1102
5A 1202
205 | Cykelrum | 5A 1002 | VS
5A 1102
5A 1202
206 | Cykelrum | 5A 1002 | VS
5A 1102
5A 1202
207 | Cykelrum | 5A 1002 | VS
5A 1102
5A 1202
208 | Källargång | 5A 1001 | VS | Tillflöde
5A 1101
5A 1201
5A Entré
209 | Källargång | 5A 1001 | VS | Retur
5A 1101
5A 1201
5A Entré
210 | Källargång | 5A 1001 | VS | Tillflöde
5A 1101
5A 1201
5A Fastighetsrum
211 | Källargång | 5A 1001 | VS | Retur
5A 1101
5A 1201
5A Fastighetsrum
212 | Pannrum | 5A 1002 | VS | Retur
5A 1102
5A 1202
5A Brf-verkstad
213 | Pannrum | 5A 1002 | VS | Tillflöde
5A 1102
5A 1202
5A Brf-verkstad
214 | Pannrum | 5A 1002 | VS | Vid tryckkärl
5A 1102
5A 1202
215 | Pannrum | 5A 1002 | VS | Vid tryckkärl
5A 1102
5A 1202
216 | Pannrum | 5A 1001 | VS | Retur
5A 1101
5A 1201
217 | Pannrum | 5A 1001 | VS | Tillflöde
5A 1101
5A 1201
218 | Pannrum | 5B 1002 | VS
5B 1102
5B 1202
219 | Pannrum | 5B 1002 | VS
5B 1102
5B 1202
220 | Pannrum | 5B 1002 | VS
5B 1102
5B 1202
221 | Pannrum | 5B 1002 | VS
5B 1102
5B 1202
222 | Pannrum | 5B 1002 | VS
5B 1102
5B 1202
223 | Pannrum | 5B 1002 | VS
5B 1102
5B 1202
224 | Källargång | 5B 1002 | VS | Tillflöde
5B 1102
5B 1202
5B Entré
225 | Källargång | 5B 1002 | VS | Retur
5B 1102
5B 1202
5B Entré
226 | Källargång | 5B 1001 | VS | Retur
5B 1101
5B 1201
227 | Källargång | 5B 1001 | VS | Tillflöde
5B 1101
5B 1201
228 | Källargång | 5B 1001 | VS | Retur
5B 1101
5B 1201
229 | Källargång | 5B 1001 | VS | Tillflöde
5B 1101
5B 1201
230 | Källargång | 5B 1001 | VS | Tillflöde
5B 1101
5B 1201
231 | Källargång | 5B 1001 | VS | Retur
5B 1101
5B 1201
232 | Cykelrum | 5A 1002 | KV
5A 1102
5A 1202
233 | Cykelrum | 5A 1002 | VV
5A 1102
5A 1202
234 | Källargång | 5A 1001 | KV
5A 1101
5A 1201
235 | Källargång | 5A 1001 | VV
5A 1101
5A 1201
236 | Källargång | 5A 1001 | KV
5A 1101
5A 1201
5A Fastskötrum
237 | Källargång | 5A 1001 | VV
5A 1101
5A 1201
5A Fastskötrum
238 | Källargång | 5A 1001 | VVC
5A 1101
5A 1201
239 | Källargång | 5B 1002 | KV
5B 1102
5B 1202
240 | Källargång | 5B 1002 | VV
5B 1102
5B 1202
241 | Källargång | 5B 1002 | VVC
5B 1102
5B 1202
242 | Källargång | 5B fd soprum | KV
243 | Källargång | 5B 1002 | VV
5B 1102
5B 1202
244 | Källargång | 5B 1002 | KV
5B 1102
5B 1202
245 | Trapphus 5B | 5B 1001 | KV | Undertak/ lucka
5B 1101
5B 1201
246 | Trapphus 5B | 5B 1001 | VV | Undertak/ lucka
5B 1101
5B 1201
247 | Källargång | 5B 1001 | KV
5B 1101
5B 1201
248 | Källargång | 5B 1001 | VV
5B 1101
5B 1201
249 | Källargång | 5B 1001 | VVC
5B 1101
5B 1201

## Ventilförteckning Hus 2,4,6,8
Ventilnr | Placering | Betjänar | Media
1 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
2A Förskola
2 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
2A Förskola
3 | Lokal läkare | Lokal läkare | VS
4 | Lokal läkare | Lokal läkare | VS
5 | Lokal läkare | 2A 1001 | VS
2A 1101
2A 1201
Lokal läkare
6 | Lokal läkare | 2A 1001 | VS
2A 1101
2A 1201
Lokal läkare
7 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
8 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
9 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
10 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
11 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
12 | Lokal läkare | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
13 | Källargång | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
14 | Källargång | 2A 1101 | VS
2A 1201
Förskola
15 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
2A Entré
Förskola
16 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
2A Entré
Förskola
17 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
Hobbyrum 2, 3
18 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
Hobbyrum 2, 3
19 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
20 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
21 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
22 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
23 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
24 | Källargång | 2A 1102 | VS
2A 1202
Förskola
25 | Källargång | 2B 1001 | VS
2B 1101
2B 1201
Förråd 9029
26 | Källargång | 2B 1001 | VS
2B 1101
2B 1201
Förråd 9029
27 | Källargång | 2B 1001 | VS
2B 1101
2B 1201
28 | Källargång | 2B 1001 | VS
2B 1101
2B 1201
29 | Källargång | 2B 1001 | VS
2B 1101
2B 1201
2B Entré
30 | Källargång | 2B 1001 | VS
2B 1101
2B 1201
2B Entré
31 | Källargång | 2B Skyddsrum | VS
32 | Källargång | 2B Skyddsrum | VS
33 | Källargång | 2B 1002 | VS
2B 1102
2B 1202
Hobbyrum
34 | Källargång | 2B 1002 | VS
2B 1102
2B 1202
Hobbyrum
35 | Källargång | 2B 1002 | VS
2B 1102
2B 1202
36 | Källargång | 2B 1002 | VS
2B 1102
2B 1202
37 | Källargång | 2C 1001 | VS
2C 1101
2C 1201
38 | Källargång | 2C 1001 | VS
2C 1101
2C 1201
39 | Källargång | 2C 1001 | VS
2C 1101
2C 1201
2C Entré
40 | Källargång | 2C 1001 | VS
2C 1101
2C 1201
2C Entré
41 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
2 C Cykelrum
42 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
2 C Cykelrum
43 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
44 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
45 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
46 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
47 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
2C Tvättstuga
48 | Cykelrum | 2C 1002 | VS
2C 1102
2C 1202
2C Tvättstuga
49 | Lokal läkare | 2A 1101 | KV
2A 1201
2A Förskola
50 | Lokal läkare | 2A 1101 | VV
2A 1201
2A Förskola
51 | Lokal läkare | 2A 1101 | VVC
2A 1201
2A Förskola
52 | Lokal läkare | 2A 1101 | KV
2A 1201
2A Förskola
Lokal läkare
53 | Lokal läkare | 2A 1101 | VV
2A 1201
2A Förskola
Lokal läkare
54 | Källargång | 2A 1102 | KV
2A 1202
2A Förskola
55 | Källargång | 2A 1102 | VV
2A 1202
2A Förskola
56 | Källargång | 2A 1102 | KV
2A 1202
2A Förskola
57 | Källargång | 2A 1102 | VV
2A 1202
2A Förskola
58 | Källargång | 2A 1102 | VVC
2A 1202
2A Förskola
59 | Källargång | 2B 1001 | KV
2B 1101
2B 1201
60 | Källargång | 2B 1001 | VV
2B 1101
2B 1201
61 | Källargång | 2B 1001 | VVC
2B 1101
2B 1201
62 | Källargång | 2B 1001 | KV
2B 1101
2B 1201
63 | Källargång | 2B 1001 | VV
2B 1101
2B 1201
64 | Källargång | 2B Skyddsrum | KV
65 | Källargång | 2B 1002 | KV
2B 1102
2B 1202
66 | Källargång | 2B 1002 | VV
2B 1102
2B 1202
67 | Källargång | 2B 1002 | KV
2B 1102
2B 1202
68 | Källargång | 2B 1002 | VV
2B 1102
2B 1202
69 | Källargång | 2B 1002 | VVC
2B 1102
2B 1202
70 | Källargång | 2C Tvättstuga | KV
71 | Källargång | 2C Tvättstuga | VV
72 | Källargång | 2C Städ | KV
73 | Källargång | 2C Städ | VV
74 | Källargång | 2C 1001 | KV
2C 1101
2C 1201
75 | Källargång | 2C 1001 | VV
2C 1101
2C 1201
76 | Källargång | 2C 1001 | VVC
2C 1101
2C 1201
77 | Källargång | 2C 1002 | KV
2C 1102
2C 1202
78 | Källargång | 2C 1002 | VV
2C 1102
2C 1202
79 | Cykelrum | 2C 1002 | KV
2C 1102
2C 1202
80 | Cykelrum | 2C 1002 | VV
2C 1102
2C 1202
81 | Cykelrum | 2C Garage | KV
82 | Cykelrum | 2C Vattenutkast | KV
83 | Cykelrum | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
84 | Cykelrum | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
85 | Lägenhetsfrd | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
Lägenhetsfrd
86 | Lägenhetsfrd | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
Lghförråd
87 | Lägenhetsfrd | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
4A Entré
88 | Lägenhetsfrd | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
4A Entré
89 | Källargång | 4A 1002 | VS
4A 1102
4A 1202
90 | Källargång | 4A 1002 | VS
4A 1102
4A 1202
91 | Källargång | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
92 | Källargång | 4A 1001 | VS
4A 1101
4A 1201
93 | Källargång | 4A 1003 | VS
4A 1103
4A 1203
94 | Källargång | 4A 1003 | VS
4A 1103
4A 1203
95 | Källargång | Wc Idéhuset | VS
96 | Källargång | Wc Idéhuset | VS
97 | Källargång | 4A 1003 | VS
4A 1103
4A 1203
98 | Källargång | 4A 1003 | VS
4A 1103
4A 1203
99 | Källargång | 4A 1003 | VS
4A 1103
4A 1203
100 | Källargång | 4A 1003 | VS
4A 1103
4A 1203
101 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
102 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
103 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
104 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
105 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
Kontor Idéhuset
106 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
Kontor Idéhuset
107 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
108 | Källargång | 4B 1001 | VS
4B 1101
4B 1201
109 | Entré Idéhuset | Entré | VS
Fläkt
110 | Entré Idéhuset | Entré | VS
Fläkt
111 | Trapphus Idéhuset | 4B 1102 | VS
4B 1202
4B Idéhuset
112 | Trapphus Idéhuset | 4B 1102 | VS
4B 1202
4B Idéhuset
113 | Trapphus Idéhuset | 4B 1102 | VS
4B 1202
4B Idéhuset
114 | Trapphus Idéhuset | 4B 1102 | VS
4B 1202
4B Idéhuset
115 | Kontor Idéhuset | Kontor Idéhuset | VS
116 | Kontor Idéhuset | Kontor Idéhuset | VS
117 | Källargång | 4A 1001 | KV
4A 1101
4A 1201
118 | Källargång | 4A 1001 | VV
4A 1101
4A 1201
119 | Källargång | 4A 1002 | KV
4A 1102
4A 1202
4A Idéhuset
120 | Källargång | 4A 1002 | VV
4A 1102
4A 1202
4A Idéhuset
121 | Källargång | 4A Idéhuset | KV
122 | Källargång | 4A Idéhuset | VV
123 | Källargång | 4A Idéhuset | VVC
124 | Källargång | 4A 1003 | KV
4A 1103
4A 1203
125 | Källargång | 4A 1003 | VV
4A 1103
4A 1203
126 | Källargång | 4A 1003 | KV
4A 1103
4A 1203
127 | Källargång | 4A 1003 | VV
4A 1103
4A 1203
128 | Källargång | 4A 1003 | VVC
4A 1103
4A 1203
129 | Källargång | 4A Städ | KV
130 | Källargång | 4A Städ | VV
131 | Källargång | 4B 1001 | KV
4B 1101
4B 1201
132 | Källargång | 4B 1001 | VV
4B 1101
4B 1201
133 | Källargång | 4B 1001 | VVC
4B 1101
4B 1201
134 | Källargång | 4B 1001 | KV
4B 1101
4B 1201
135 | Källargång | 4B 1001 | VV
4B 1101
4B 1201
136 | Idéhuset | 4B 1102 | KV
4B 1202
4B Idéhuset
137 | Idéhuset | 4B 1102 | VV
4B 1202
4B Idéhuset
138 | Idéhuset | 4B 1102 | KV
4B 1202
139 | Idéhuset | 4B 1102 | VV
4B 1202
140 | Allresor | 6A Fläkt | VS
141 | Allresor | 6A Fläkt | VS
142 | Allresor | 6A Allresor | VS
143 | Allresor | 6A Allresor | VS
144 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
6A Entré
145 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
6A Entré
146 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
147 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
148 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
149 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
150 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
151 | Källargång | 6A 1001 | VS
6A 1101
6A 1201
152 | Källargång | Fläkt | VS
153 | Källargång | Fläkt | VS
154 | Källargång | 6A 1002 | VS
6A 1102
6A 1202
155 | Källargång | 6A 1002 | VS
6A 1102
6A 1202
156 | Källargång | 6A Allresor | VS
6A Fotvård
157 | Källargång | 6A Allresor | VS
6A Fotvård
158 | Källargång | 6A 1002 | VS
6A 1102
6A 1202
159 | Källargång | 6A 1002 | VS
6A 1102
6A 1202
160 | Källargång | 6A 1002 | VS
6A 1102
6A 1202
161 | Källargång | 6A 1002 | VS
6A 1102
6A 1202
162 | Lägenhetsfrd | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
163 | Lägenhetsfrd | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
164 | Lägenhetsfrd | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
165 | Lägenhetsfrd | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
166 | Källargång | 6A Allresor | VS
6A Fotvård
167 | Källargång | 6A Allresor | VS
6A Fotvård
168 | Källargång | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
169 | Källargång | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
170 | Källargång | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
171 | Källargång | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
172 | Källargång | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
6B Entré
173 | Källargång | 6B 1001 | VS
6B 1101
6B 1201
6B Entré
174 | Källargång | 6B Fotvård | VS
6B Frisör
175 | Källargång | 6B Fotvård | VS
6B Frisör
176 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
177 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
178 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
179 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
180 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
181 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
182 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
183 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
184 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
185 | Källargång | 6B 1002 | VS
6B 1102
6B 1202
186 | Källargång | 6B Hårverket | VS
187 | Källargång | 6B Hårverket | VS
188 | Allresor | 6A 1001 | KV
6A 1101
6A 1201
189 | Allresor | 6A 1001 | VV
6A 1101
6A 1201
190 | Allresor | 6A Allresor | KV
191 | Allresor | 6A Allresor | VV
192 | Källargång | 6A 1001 | KV
6A 1101
6A 1201
193 | Källargång | 6A 1001 | VV
6A 1101
6A 1201
194 | Källargång | 6A Fotvård | KV
195 | Källargång | 6A Fotvård | VV
196 | Källargång | 6A 1002 | KV
6A 1102
6A 1202
197 | Källargång | 6A 1002 | VV
6A 1102
6A 1202
198 | Källargång | 6A 1002 | KV
6A 1102
6A 1202
199 | Källargång | 6A 1002 | VV
6A 1102
6A 1202
200 | Källargång | 6A 1002 | VVC
6A 1102
6A 1202
201 | Källargång | 6A Städ | KV
202 | Källargång | 6A Städ | VV
203 | Källargång | 6A Frisör | KV
204 | Källargång | 6A Frisör | VV
205 | Källargång | 6B 1001 | KV
6B 1101
6B 1201
206 | Källargång | 6B 1001 | VV
6B 1101
6B 1201
207 | Källargång | 6B 1001 | VVC
6B 1101
6B 1201
208 | Källargång | 6B 1001 | KV
6B 1101
6B 1201
209 | Källargång | 6B 1001 | VV
6B 1101
6B 1201
210 | Källargång | 6A Frisör | KV
211 | Källargång | 6A Frisör | VV
212 | Källargång | 6B 1002 | KV
6B 1102
6B 1202
213 | Källargång | 6B 1002 | VV
6B 1102
6B 1202
214 | Källargång | 6A Frisör | KV
215 | Källargång | 6A Frisör | VV
216 | Källargång | 6B 1002 | KV
6B 1102
6B 1202
217 | Källargång | 6B 1002 | VV
6B 1102
6B 1202
218 | Dagcenter | 8A Dagcenter | VS
219 | Dagcenter | 8A Dagcenter | VS
220 | Dagcenter | 8A 1001 | VS
8A 1101
8A 1201
221 | Dagcenter | 8A 1001 | VS
8A 1101
8A 1201
222 | Dagcenter | 8A 1001 | VS
8A 1101
8A 1201
223 | Dagcenter | 8A 1001 | VS
8A 1101
8A 1201
224 | Datarum | 8A 1002 | VS
8A 1102
8A 1202
225 | Datarum | 8A 1002 | VS
8A 1102
8A 1202
226 | Datarum | 8A 1001 | VS
8A 1101
8A 1201
227 | Datarum | 8A 1001 | VS
8A 1101
8A 1201
228 | Förråd | Fläkt | VS
229 | Förråd | Fläkt | VS
230 | Källargång | 8A 1003 | VS
8A 1103
8A 1203
8A Entré
231 | Källargång | 8A 1003 | VS
8A 1103
8A 1203
8A Entré
232 | Källargång | 8A 1002 | VS
8A 1102
8A 1202
Lokal
233 | Källargång | 8A 1002 | VS
8A 1102
8A 1202
Lokal
234 | Källargång | 8A 1003 | VS
8A 1103
8A 1203
235 | Källargång | 8A 1003 | VS
8A 1103
8A 1203
236 | Källargång | 8A 1003 | VS
8A 1103
8A 1203
8A Tvättstuga
237 | Källargång | 8A 1003 | VS
8A 1103
8A 1203
8A Tvättstuga
238 | Källargång | 8B 1001 | VS
8B 1101
8B 1201
239 | Källargång | 8B 1001 | VS
8B 1101
8B 1201
240 | Källargång | 8B 1002 | VS
8B 1102
8B 1202
241 | Källargång | 8B 1002 | VS
8B 1102
8B 1202
242 | Källargång | 8B 1003 | VS
8B 1103
8B 1203
8B Entré
243 | Källargång | 8B 1003 | VS
8B 1103
8B 1203
8B Entré
244 | Cykelrum | 8B 1003 | VS
8B 1103
8B 1203
8B Cykelrum
245 | Cykelrum | 8B 1003 | VS
8B 1103
8B 1203
8B Cykelrum
246 | Lägenhetsfrd | 8B 1003 | VS
8B 1103
8B 1203
247 | Lägenhetsfrd | 8B 1003 | VS
8B 1103
8B 1203
248 | Lägenhetsfrd | 8B 1002 | VS
8B 1102
8B 1202
249 | Lägenhetsfrd | 8B 1002 | VS
8B 1102
8B 1202
250 | Lägenhetsfrd | 8B Lägenhetsfrd | VS
251 | Lägenhetsfrd | 8B Lägenhetsfrd | VS
252 | Dagcenter | 8A 1001 | KV
8A 1101
8A 1201
253 | Dagcenter | 8A 1001 | VV
8A 1101
8A 1201
254 | Källargång | 8A 1002 | KV
8A 1102
8A 1202
255 | Källargång | 8A 1002 | VV
8A 1102
8A 1202
256 | Källargång | 8A 1002 | KV
8A 1102
8A 1202
8A Dagcenter
257 | Källargång | 8A 1002 | VV
8A 1102
8A 1202
8A Dagcenter
258 | Källargång | 8A 1002 | VVC
8A 1102
8A 1202
8A Dagcenter
259 | Källargång | 8A 1003 | KV
8A 1103
8A 1203
260 | Källargång | 8A 1003 | VV
8A 1103
8A 1203
261 | Källargång | 8A Dagcenter | KV
262 | Källargång | 8A Dagcenter | VV
263 | Källargång | 8B 1001 | KV
8B 1101
8B 1201
264 | Källargång | 8B 1001 | VV
8B 1101
8B 1201
265 | Källargång | 8B 1001 | KV
8B 1101
8B 1201
266 | Källargång | 8B 1001 | VV
8B 1101
8B 1201
267 | Källargång | 8B Tvättstuga | KV
268 | Källargång | 8B Tvättstuga | VV
269 | Källargång | 8B 1002 | KV
8B 1102
8B 1202
8B Städrum
270 | Källargång | 8B 1002 | VV
8B 1102
8B 1202
8B Städrum
271 | Källargång | 8B 1002 | KV
8B 1102
8B 1202
272 | Källargång | 8B 1002 | VV
8B 1102
8B 1202
273 | Källargång | 8B 1003 | KV
8B 1103
8B 1203
274 | Källargång | 8B 1003 | VV
8B 1103
8B 1203
275 | Cykelrum | 8B 1002 | KV
8B 1102
8B 1202
276 | Cykelrum | 8B 1002 | VV
8B 1102
8B 1202
277 | Cykelrum | 8B 1002 | VVC
8B 1102
8B 1202
278 | Cykelrum | 8B Vattenutkast | KV